## 6 SAN
Département de l’Hérault
ELEVATION DE LA CAPITAINERIE
Port de plaisance, 34250 Palavas-les-Flots
Commune de Palavas-les-Flots
16 Boulevard Maréchal Joffre, 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Conducteur d’opération : Mr Bruno JEANJEAN
LOT N°06 / PLOMBERIE - SANITAIRES & CVC
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre.
TRANCHE UNIQUE
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | MOE | ENT. | Edition du : | Janvier 2021
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quant. | Quant. | PU. | TOTAL
2.1.1 | Branchement | ens | 1
2.1.2 | Colonne montante | ens | 1
2.1.3 | Distribution | ens | 1
2.1.4 | Sanitaires | ens | 1
2.1.5 | Appareils d’aisance | ens | 1
2.1.6 | Appareil Production Eau Chaude Individuel | ens | 1
2.2 | Parachèvement
2.2.2 | Mobilier sanitaire | ens | 1
2.3 | Réseaux d’évacuation EU EV | ens | 1
2.3.1 | Principe | PM
2.3.2 | Réseaux | ens | 1
2.3.3 | Vidange des appareils | PM
2.3.4 | Ventilation primaire | ens | 1
2.4 | Ventilation
2.4.1 | Ventilation du R+2
| Groupe d’extraction | ens | 1
| Bouches d’extraction sanitaire | ens | 1 |  |  |  | 224.25
| Amenée d’air neuf en menuiserie | ens | 1 |  |  |  | 495.75
| Réseau | ens | 1 |  |  |  | 528.25
| Fourniture et pose d’une sortie toiture | ens | 1 |  |  |  | 534 | 2231.35 |  |  | 13929.72
| Fourniture et pose d'une armoire électrique | ens | 1 |  |  |  | 248.8 | 2445.95
227.2
2.4.2 | Ventilation du R+1 | [5 empty] | 737.6 |  |  |  |  | 9671.3 | -21240.22
| Groupe d’extraction | ens | 1 |  |  |  | 2995.85 | 4677.3 | 710.52 | 868.75 | 4677.3 | 2316.5 | 16246.22
| Bouches d’extraction sanitaire | ens | 1 | [8 empty] | 11987.8 | -4994
| Amenée d’air neuf en menuiserie | ens | 1 | [8 empty] | -3407.8
| Réseau | ens | 1 | [8 empty] | 8580
2.5.3 | Réutilisation du matériel existant du R+1
Matériels non réutilisés |  | PM* … Pour Mémoire suivant CCTP
| Prestations conformément au CCTP | ens | 1
Matériels réutilisés
| Prestations conformément au CCTP | ens | 1
Liaisons frigorifiques
Raccordement frigorifique des unités extérieures et des unités intérieures par tubes cuivre qualité frigo compris brasure argent avec calorifuge de 19 mm type M1, réseaux brasés sous azote, raccords, fixations et toutes sujétions de pose et de raccordements, y compris étanchéité pour éviter tout risque de condensation, goulotte et chemin de câble.
| Réseaux | ens | 1
Condensats
Réseaux d'évacuation de condensats par tube PVC EU NF Me, compris raccordement sur réseau le plus proche et pompe de relevage si nécessaire.
| Réseaux | ens | 1
Electricité
| Fourniture et pose d'une alimentation électrique et intégration dans armoire électrique + protection | ens | 1
BASE SANITAIRE & VMC / SOUS TOTAL (H.T)
VARIANTE N°1
Comprend un climatiseur par bureau ( x7)
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | MOE | ENT. | Edition du : | Janvier 2021
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quant. | Quant. | PU. | TOTAL
2.5 | Climatisation réversible
2.5.1 | Climatisation réversible du R+2 - BASE | PM* … Pour Mémoire suivant CCTP
| Fourniture et pose d’unité extérieure réversible et à condensation par air | ens | 1
| Fourniture et pose d’unité de traitement d’air de type mural compact | ens | 1
| Fourniture et pose de commandes à affichage digital et transmission infrarouge, | ens | 1
Réglage individuel & Programme jour
Liaisons frigorifiques
Raccordement frigorifique des unités extérieures et des unités intérieures par tubes cuivre qualité frigo compris brasure argent avec calorifuge de 19 mm type M1, réseaux brasés sous azote, raccords, fixations et toutes sujétions de pose et de raccordements, y compris étanchéité pour éviter tout risque de condensation, goulotte et chemin de câble.
| Réseaux | ens. | 1
Condensats
Réseaux d'évacuation de condensats par tube PVC EU NF Me, compris raccordement sur réseau le plus proche et pompe de relevage si nécessaire.
| Réseaux | ens | 1
Electricité
Fourniture et pose d'une alimentation électrique et intégration dans armoire électrique + protection |  | ens | 1
| SOUS TOTAL (H.T) |  | VARIANTE N°1
VARIANTE N°2
Comprend un climatiseur en distribution (x1)
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | MOE | ENT. | Edition du : | Janvier 2021
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quant. | Quant.
2.5.2 | Climatisation réversible du R+2 - VARIANTE
| Fourniture et pose d’unité extérieure réversible et à condensation par air | ens | 1
| Fourniture et pose d’unité de traitement d’air de type mural compact, | ens | 1
| Fourniture et pose de commande locale à affichage digital et transmission infrarouge, | ens | 1
Réglage individuel & Programme jour
Liaisons frigorifiques
Raccordement frigorifique de l'unité extérieure et de l'unité intérieure par tubes cuivre qualité frigo compris brasure argent avec calorifuge de 19 mm type M1, réseaux brasés sous azote, raccords, fixations et toutes sujétions de pose et de raccordements, y compris étanchéité pour éviter tout risque de condensation, goulotte et chemin de câble.
| Réseaux | ens. | 1
Condensats
Réseaux d'évacuation de condensats par tube PVC EU NF Me, compris raccordement sur réseau le plus proche et pompe de relevage si nécessaire.
| Réseaux | ens. | 1
Electricité
| Fourniture et pose d'une alimentation électrique et intégration dans armoire électrique + protection | Ens. | 1
| SOUS TOTAL (H.T) |  | VARIANTE N°2
|  |  | RECAPITULATIF |  | Edition du : | Janvier 2021
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
| BASE SANITAIRE & VMC / SOUS TOTAL (H.T) |  |  |  |  | 0
|  | VARIANTE N°1 |  |  |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL N°1 : | 0
[5 empty] | T.V.A (20%) | 0
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  | 0
Comprend un climatiseur par bureau ( x7)
| BASE SANITAIRE & VMC / SOUS TOTAL (H.T) |  |  |  |  | 0
|  | VARIANTE N°2 |  |  |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL N°1 : | 0
[5 empty] | T.V.A (20%) | 0
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  | 0
Comprend un climatiseur en distribution (x1)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)