## 7 ELEC
Département de l’Hérault
ELEVATION DE LA CAPITAINERIE
Port de plaisance, 34250 Palavas-les-Flots
Commune de Palavas-les-Flots
16 Boulevard Maréchal Joffre, 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Conducteur d’opération : Mr Bruno JEANJEAN
LOT N°07 / ELECTRICITE & SSI
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre.
TRANCHE UNIQUE
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | MOE | ENT. | Edition du : | Janvier 2021
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quant. | Quant. | PU. | TOTAL
2.1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Neutralisation et dépose totale des installations électriques et de sécurité incendie suite au nouvel aménagement du R+1 (armoire elec, câblage, luminaires, appareillage…) | ens | 1
2.1.2 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
Le présent lot devra l'installation provisoire desservant
les différents niveaux avec une protection différentielle
| de 30 mA ainsi que la protection divisionnaire | ens | 1
2.1.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Origine de l'installation est le TD2 situé derrière la porte Accueil RDC | ens | 1
2.1.4 | ARMOIRES ELECTRIQUES
TD2 (accueil RDC existant)
Extension du TD2 pour alimenter le niveau R+2
| Mise en place de protections pour le départ | u | 1
| Câblage Alimentation (TD2 – AD) Les câbles utilisés seront de section correctement dimensionnée et de nature U1000 RO2V. | ens | 1
Armoire Divisionnaire (extension R+2)
Création d'une Armoire Divisionnaire complète de classe II avec fermeture à clef de l'armoire que l'on positionnera au R+2 (bureaux)
Disjoncteurs magnétothermiques diff.300mA pour protection des circuits spécialisés.
Les circuits lumières intérieurs seront protégés par des disjoncteurs différentiels de 300mA (2 disjoncteurs différentiels différents pour l'éclairage des locaux supérieurs à 50 personnes)
Les circuits PC et les circuits éclairages extérieurs seront protégés par des disjoncteurs différentiels de 30mA
| Repérage avec étiquette gravée | u | 1
2.1.5 | RESEAU DE TERRE
| Extension du réseau de terre existant | ens | 1
2.1.6 | CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
2.1.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Sur chemin de câble en faux plafond avec séparation des courants forts et faibles
En encastré sous gaine ICT
| l'ensemble | u | 1
2.1.8 | APPAREILS D'ECLAIRAGE ET D'APPAREILLAGES
L'appareillage sera de type CELIANE pour les locaux secs (bureaux…) et de type PLEXO de marque LEGRAND ou équivalent pour les locaux techniques et l'extérieur
| Luminaire encastré de type PAVE LED 34W LED 4000°K 600x600mm | u | 7
| Downlight encastré 22W LED 4000°K Opale 200mm | u | 10
| Hublot antivandalisme de type MOONLED 22W 4000°K IP65 de marque LUCIBEL ou équivalent (extérieur) | u | 2
| Projecteur LED 50W 4000°K IP65 | u | 3
| Simple allumage | u | 10
| Détecteur 360° avec temporisation intégrée + contacteur | u | 4
| Prise RJ45 y compris câblage cat.6 FTP écrantrés jusqu'à la baie VDI | u | 9
| PC 10/16A 2P+T | u | 35
2.1.9 | EQUIPEMENT FORCE
| Alimentation de la baie de brassage (réseaux R+2) | u | 1
| Alimentation de la centrale incendie | u | 1
| Alimentation de la centrale intrusion | u | 1
| Alimentation des unités extérieures chauffage/clim | u | 7
| Alimentation de VMC | u | 1
| Alimentation et fourniture du panneau rayonnant 500W (tisanerie) | u | 1
| Alimentation du boîtier ECS (tisanerie) | u | 1
| Alimentation de l'Elévateur EPMR (Monophasé 1,5kW 3G2,5mm2) y compris fourreaux extérieur | u | 1
2.1.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Création d'un système d'éclairage de sécurité par bloc autonome SATI
Evacuation B.A.E.S
| Blocs autonomes compact de type BRIO+ 60 de marque KAUFEL ou équivalent | u | 3
Evacuation B.A.E.S
| Blocs autonomes compact étanche de type BRIO+ ET 60 IP66 IK10 de marque KAUFEL ou équivalent (cheminement extérieur) | u | 3
| Télécommande modulaire | u | 1
| Câblage | u | 1
2.1.11 | DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE
| Création d'un système de sécurité incendie de type 4 avec sirène et déclencheur manuel intégrés de marque EATON ou équivalent | u | 1
| Déclencheur manuel saillie à membrane déformable de marque EATON ou équivalent | u | 1
| Diffuseur sonore lumineux de type DSAB3000 et LXR de marque EATON ou équivalent | u | 1
| Flash lumineux de type Solista LX Mural LED Rouge de marque EATON ou équivalent | u | 1
| Le câble utilisé sera en matière incombustible de type CR1 pour les diffuseurs sonores | ens | 1
Extincteurs, consignes de sécurité et plans d'évacuation
2.1.12 | DISTRIBUTION DU RESEAU TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
| Liaison avec les têtes France Télécom situées sous l'escalier extérieur jusqu'à la baie y compris fourreaux | ens | 1
| Liaison 5 paires 9/10ème de l'EPMR extérieur jusqu'à la baie y compris fourreaux | ens | 1
BAIE VDI
Extension de la baie de brassage existante
Panneaux de brassage existant
| Cordons de brassage RJ45 cat.6 FTP écrantés | u | 9
| Mise en service et connections | ens | 1
| Essai des prises RJ 45 + recettes | u | 9
TOTAL (H.T)
| T.V.A (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  | 0
TRANCHE UNIQUE
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | MOE | ENT. | Edition du : | Janvier 2021
CODE | DESIGNATION | UNITE | Quant. | Quant. | PU. | TOTAL
YATCH CLUB
2.1.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Origine de l'installation est le TD2 situé derrière la porte Accueil RDC | ens | 1
2.1.4 | ARMOIRES ELECTRIQUES
TD2 (accueil RDC existant)
Extension du TD2 pour alimenter le niveau R+1
| Mise en place de protections pour le départ | u | 1
| Câblage Alimentation (TD2 – AD) Les câbles utilisés seront de section correctement dimensionnée et de nature U1000 RO2V. | ens | 1
Coffret Divisionnaire (Yachtclub R+1)
Création d'un Coffret Divisionnaire complet de classe II avec fermeture à clef de l'armoire que l'on positionnera au R+1
Disjoncteurs magnétothermiques diff.300mA pour protection des circuits spécialisés.
Les circuits lumières intérieurs seront protégés par des disjoncteurs différentiels de 300mA (2 disjoncteurs différentiels différents pour l'éclairage des locaux supérieurs à 50 personnes)
Les circuits PC et les circuits éclairages extérieurs seront protégés par des disjoncteurs différentiels de 30mA
| Repérage avec étiquette gravée | u | 1
2.1.5 | RESEAU DE TERRE
| Extension du réseau de terre existant | ens | 1
2.1.6 | CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
2.1.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Sous moulure fixée en plafond existant
| l'ensemble | u | 1
2.1.8 | APPAREILS D'ECLAIRAGE ET D'APPAREILLAGES
L'appareillage sera de type CELIANE pour les locaux secs (bureaux…) et de type PLEXO de marque LEGRAND ou équivalent pour les locaux techniques et l'extérieur
| Luminaire saillie de type PAVE LED 34W LED 4000°K 600x600mm | u | 9
| Hublot antivandalisme de type MOONLED 22W 4000°K IP65 de marque LUCIBEL ou équivalent (extérieur) | u | 6
| Simple allumage | u | 1
| Va et vient | u | 2
| Détecteur 360° avec temporisation intégrée + contacteur | u | 3
| Prise RJ45 y compris câblage cat.6 FTP écrantrés jusqu'à la baie VDI | u | 1
| PC 10/16A 2P+T | u | 9
2.1.9 | EQUIPEMENT FORCE
| Alimentation de VMC | u | 1
| Alimentation du boîtier ECS | u | 1
| Alimentation du vidéoprojecteur (Yachtclub) | u | 1
| Câble HDMI pour vidéoprojecteur et poste informatique (Yachtclub) | u | 1
2.1.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Création d'un système d'éclairage de sécurité par bloc autonome SATI
Evacuation B.A.E.S
| Blocs autonomes compact de type BRIO+ 60 de marque KAUFEL ou équivalent | u | 2
Evacuation B.A.E.S
| Blocs autonomes compact étanche de type BRIO+ ET 60 IP66 IK10 de marque KAUFEL ou équivalent (cheminement extérieur) | u | 3
| Câblage | u | 1
2.1.11 | DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE
Extension du système de sécurité incendie du R+2
| Déclencheur manuel saillie à membrane déformable de marque EATON ou équivalent | u | 2
| Diffuseur sonore lumineux de type DSAB3000 et LXR de marque EATON ou équivalent | u | 1
| Le câble utilisé sera en matière incombustible de type CR1 pour les diffuseurs sonores | ens | 1
Extincteurs, consignes de sécurité et plans d'évacuation
2.1.12 | DISTRIBUTION DU RESEAU TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
BAIE VDI
Extension de la baie de brassage existante
Panneaux de brassage existant
| Cordons de brassage RJ45 cat.6 FTP écrantés | u | 1
| Mise en service et connections | ens | 1
| Essai des prises RJ 45 + recettes | u | 1
TOTAL (H.T)
| T.V.A (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  | 0
|  |  | RECAPITULATIF |  | Edition du : | Janvier 2021
Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
| ENSEMBLE TOTAL (H.T) |  |  |  |  | 0
|  | YATCH-CLUB |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL (HT) : | 0
[5 empty] | T.V.A (20%) | 0
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  | 0

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)