## RAO
Maître d'ouvrage |  |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
[6 empty] | Date : | 2024-07-12
Rapport d'Analyse des Offres
[6 empty] | Etude de Sol | RAO

|  |  |  | Entreprise | Note | Classement | Valeur HT
|  |  |  | GEOMECA | 83.5 | 1 | 2600
|  |  |  | SOLEA | 74.6351 | 2 | 3700
|  |  |  | EGSOL | 62.6113 | 3 | 3756
01 | RESULTATS (100 points)
| Répartition pondérée |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | Prix des prestations (50 points) : | 50 | 35.1351 | 34.6113
|  |  | Valeur technique (50 points) : | 33.5 | 39.5 | 28
| Note /100 |  | TOTAL : | 83.5 | 74.6351 | 62.6113
02 | Prix des prestations (40 points)
|  |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | Montant DPGF / HT : | 2600 | 3700 | 3756
|  |  | TOTAL Prix de prestation : Note /50 | 50 | 35.1351 | 34.6113 | GEOMECA
|  |  |  | (Montant de l’offre minimum / offre candidat) x 40 |  | Offre minimum : | 2600
03 | Valeur technique [Récapitulatif] (60 points)
• Conditions générales : Note sur 10 points
|  |  | Sous critère n°1 / TOTAL : | 8 | 8 | 8
• Nature et Nombre des Sondages : Note sur 30 points
|  |  | Sous critère n°2 / TOTAL : | 18 | 22.5 | 16.5
• Délais d'intervention : Note sur 10 points
|  |  | Sous critère n°3 / TOTAL : | 7.5 | 9 | 3.5
|  |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | TOTAL Valeur technique : Note / 50 | 33.5 | 39.5 | 28
[5 empty] | Fait à Servian, le | 2024-07-12
Notation (évaluation interne)
0 | Pas d'élément
1 | Insuffisante
2 | Faible adéquation
3 | Correcte et acceptable avec réserves |  |  |  | CRITERES de NOTATION
4 | Bonne adéquation
5 | Très bonne adéquation
• Conditions générales : Note sur 10 points
1. Normes et Standards :
Tous les devis suivent la norme NF P 94-500 pour les études géotechniques.
Chaque entreprise propose des essais pressiométriques pour évaluer la résistance des sols.
2. Types d’études :
Les trois devis incluent une étude géotechnique de type G2-AVP, nécessaire pour les projets de surélévation et d'extension.
3. Conditions Générales :
Tous les devis incluent des conditions générales similaires concernant l’accès au site, les responsabilités du maître d’ouvrage, et les obligations du géotechnicien.
|  |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | Normes et Standards : | 4 | 4 | 4
|  |  | Types d’études | 4 | 4 | 4
|  |  | Conditions Générales | 4 | 4 | 4
|  |  | • TOTAL sous-critère n°1 … / 10 : | 8 | 8 | 8
S x( 10/15°)
• Nature et Nombre des Sondages : Note sur 30 points
1. Nature et Nombre des Sondages :
|  | GEOMECA : | 1 sondage géologique (3 m de profondeur)
1 sondage pressiométriques (8 m de profondeur).
6 essais pressiométriques.
2 reconnaissances de fondations
|  | SOLEA : | 2 sondages de reconnaissance des fondations (1,5 m de profondeur)
6 sondages pénétrométriques (6 m de profondeur)
3 sondages à tarière hélicoïdale (3,5 m de profondeur)
1 sondage à tricône (8 m de profondeur)
5 essais pressiométriques
|  | EGSOL : | forage de reconnaissance (8 m de profondeur)
3 sondages manuels.
4 sondages au pénétromètre stato-dynamique (jusqu’à 5 m)
|  |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | Reconnaissance fondation : | 4.5 | 4 | 4
|  |  | Essais pressiométriques : | 4.5 | 4 | 3
|  |  | Sondages Pénétrométriques : | 3 | 4 | 4
|  |  | Tarière hélicoïdale : | 0 | 3 | 0
|  |  | • TOTAL sous-critère n°1 … / 10 : | 18 | 22.5 | 16.5
S x( 30/20°)
• Délais d'intervention : Note sur 10 points
|  |  | Intervention : | Rapport : | Congés :
|  | GEOMECA : | 3 - 4 semaines | 2 semaines | ?
|  | SOLEA : | 3 semaines | 1 semaines | Aout
|  | EGSOL : | 4 - 6 semaines | ? | ?
|  |  |  | GEOMECA | SOLEA | EGSOL
|  |  | Intervention : | 4 | 4.5 | 3.5
|  |  | Rapport : | 3.5 | 4.5 | 0
|  |  | • TOTAL sous-critère n°1 … / 10 : | 7.5 | 9 | 3.5
S x( 10/10°)
Notation (évaluation interne)
0 | Pas d'élément
1 | Insuffisante
2 | Faible adéquation
3 | Correcte et acceptable avec réserves
4 | Bonne adéquation
5 | Très bonne adéquation
ANNEXES :
|  |  | GEOMECA | : GEOMECA_Devis 24-314_SCI Thalie Immobilier
|  |  | SOLEA | : SOLEA-6997-34-G2AVP -VALENTIN
|  |  | EGSOL | : EGSOL_Devis_EGSOLsud-VALENTIN

## Pre-plannig
Maître d'ouvrage |  |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre : | [16 empty] | Dossier de Consultation d'Entreprises - DCE | [11 empty] | PHASE ETUDES ▼
SCI THALIE Immobilier |  |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes | [15 empty] | Département de l’Hérault | [10 empty] | PRO
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  |  | Guillaume Delorme / BET Structure | [15 empty] | BOUCHERIE VALENTIN | [7 empty] | PRE-PLANNING DE TRAVAUX
Conducteur d’opération : Mr Michael VALENTIN |  |  |  |  | Charles Beaufort / BET - RE2020 | [15 empty] | Av. de la Gare, 34290 Espondheilhan | [11 empty] | IND 01
2025-01-01
| ANNEE : |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| MOIS : |  |  | 2025-01-01 |  | 2: 2025-02-01; 6: 2025-03-01 | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01
| SEMAINE N° |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| LUNDI : |  |  | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
| VENDREDI : |  |  | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
LOT |  | PRO |  |  | DCE |  | CONSULTATION |  | RAO |  | < | PREPARATION |  | > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ENS. | PREPARATION |  | 4 |  | PLANS |  | Entreprises |  |  |  |  | 4 SEMAINES
[15 empty] | > | TERRASSEMENT |  | < |  |  | > Murs Rdc < |  |  | > Murs R+1 <
1 | Démo - GO - Fondations |  | 10 |  | COUPES |  | Consultation |  | Rapport Analyse des Offres |  | PIC (Plan Installation Chantier) |  |  |  | 2025-04-01 14 31 4 1: DEMOLITION; 2025-05-01 18 28 2 5: FONDATIONS / MursVS; 2025-05-01 19 5 9 6: P.Rdc; 2025-05-01 22 26 30 9: P.R+1; 2025-06-01 25 16 20 12: ◄ RECEPTION GO
2 | CHARPENTE - COUVERTURE |  | 4 |  | DETAILS |  | Consultation |  |  |  | Déclarations DT/DICT* |  |  |  | 2025-06-01 26 23 27 13: CHARPENTE >; 2025-07-01 27 30 4 14: < COUVERTURE; 2025-07-01 29 14 18 16: ◄ RECEPTION CHARP-COUV
3 | ETANCHEITE |  | 7 |  | Dossier BET ► |  | Consultation |  |  |  | Etudes EXE* |  |  |  | 2025-06-01 25 16 20 12: ◄ RECEPTION ETANCHEITE
4 | MENUISERIES ALU. |  | 3 |  | DPGF |  | Consultation |  |  |  | Planning d'intervention |  |  |  | 2025-06-01 26 23 27 13: POSE Rdc ►; 2025-07-01 30 21 25 17: POSE R+1 ►; 2025-08-01 31 28 1 18: ◄ RECEPTION MENUISERIE
[22 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
5 | PLATRERIE - ISOLATION |  | 4 |  |  |  | Consultation |  |  |  | Installation chantier | [10 empty] | POSE Rdc ► S7: ISOLATION - OSSATURE / Rdc
6 | SANITAIRES & CVC |  | 4 |  |  |  | Consultation |  |  |  | Commandes | [7 empty] | RESEAUX EU |  |  | POSE Rdc ► S7: RESEAUX EU
7 | ELECTRICITE / SSI |  | 4 |  |  |  | Consultation |  |  |  | Présentati° échantillons |  |  |  | CONSIGNATION |  |  |  | RESEAUX CFo/Cfa |  |  | POSE Rdc ► S7: RESEAUX CFo/Cfa |  | Equipements
8 | SERRURIE |  | 3 |  |  |  | Consultation
9 | SOL / PEINTURES |  | 4 |  |  |  | Consultation
10 | FACADES |  | 4 |  |  |  | Consultation
RETROPLANNING en attente des dossiers EXE des entreprises.

## 1 GO
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT n°01 / GROS OEUVRE - FONDATION – DEMOLITION - VRD
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 01
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | Tranche Unique
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
01-LOT | Demolition / Gros-oeuvre
01.01b | Etudes EXE / BET
01.01.exe | Dossier d’etudes EXE / BET | u | 1
01.02b | Interventions préliminaires / Démolition
ATN020 | PRE - Débroussaillage et nettoyage du terrain contenant des arbustes. | m² | 70
TPD120b | PRE - Démontage d'un réseau d'installation EAU + BESOINS CHANTIER | U | 1
TLD080 | PRE - Démontage d'un réseau de distribution ELEC + PROTECTION CHANTIER | U | 1
SCR050 | BDV - Clôture mobile provisoire du terrain. | m | 60
SPX010 | BDV - Base de vie | U | 1
PDB010b | DEM - Démolition complète d'un bâtiment. | U | 1
DNC010 | DND - Transport de déchets avec benne - INERTE | U | 7
DNF010 | DND - Redevance de déversement déchets - INERTE/... m³ | U | 7
DNC010b | DND - Transport de déchets avec benne - BOIS | U | 1
DNF010b | DND - Redevance de déversement déchets - BOIS | U | 1
01.03b | Terrassement / Fondations
ATF050 | FO - Fouille en tranchées, en puits et en rigoles.[Profondeur 1.50 m/TN] | m³ | 73
ATT020 | FO - Chargement des terres. [Transport et déversement] | m³ | 73
GFD020 | FO - Démolition d'une fondation en maçonnerie. | m³ | 4
GFI020 | GB - Gros béton sous semelles de fondation en béton massif. | m³ | 34.41
GFI010 | SI - Semelles Isolées de fondation BA [ht.40 cm] | m³ | 5.11
GFI010b | SF - Semelles Filantes de fondation BA [ht.40 cm] | m³ | 8
GFI030 | SE - Système de coffrage pour semelle de fondation. [SI=12.80 m²]+[SF=20 m²] | m² | 32.8
GFL010b | LG - Longrine. [Section (20x100) x 50 ml] | m³ | 10
GFL010 | LGR - Longrine de redressement sur Biocofra. [40x40ht] x 3.10 ml (+) [40x50ht] x 5.15 ml | m³ | 1.5
GFL020 | LG - Système de coffrage pour longrine.[50 ml] | m² | 100
GIC010 | LG - Système de coffrage carton sous fondation. [Biocofra ou équiv.] | m² | 28.5
GMB030 | VS - Mur de soubassement en agglo à bancher en béton. | m² | 22.3
GOC050 | NR - Poutre BA retroussée. [20xht.60]x 18 ml | m³ | 2.16
01.04b | VRD / Reseaux Divers
TPR020 | Branchement eau potable. | U | 1
TPC010 | Pré-installation de compteur pour approvisionnement en eau potable. | U | 2
TPC020 | Collecteur de compteurs divisionnaires pour approvisionnement en eau potable. | U | 2
TPT040 | Regard de passage. | U | 2
TPI010 | Tuyauterie pour installation en intérieur, placée superficiellement. | m | 100
TPC040 | Compteur d'eau. | U | 2
AAC010 | Collecteur enterré.[Eaux Vannes] | m | 7.5
AAR030 | Raccordement du branchement du bâtiment au réseau communal d'assainissement avec raccord piquage. | U | 2
TPI040 | Ensemble de vannes de passage. | U | 2
AAC010b | Collecteur enterré. | m | 23.4
TPI050 | DIS - Collecteur. [Commerce] | U | 2
TLR010b | Branchement Triphasé [RDC] | m | 1
TLR010 | Branchement pour logement.[R+1] | m | 1
TLT030b | TER - Réseau équipotentiel principal. | U | 3
ALF020d | Coffret préfabriqué en béton. | U | 1
ALF020c | Coffret préfabriqué en béton. | U
TLC040 | Canalisation. | m
01.05 | Structure et gros oeuvre
01.05.01 | Murs
GMT010 | Mur porteur en maçonnerie chaînée, de briques en terre cuite à isolation rapportée. Prtrou 60ht -10.8 m² | m² | 367
GLT020 | Linteau en maçonnerie renforcée de briques "U" en terre cuite, à isolation répartie. | m | 20.4
GHT030 | Chaînage vertical, de briques en terre cuite à isolation répartie. | m | 89.2
GOC010 | Poteau rectangulaire ou carré en béton armé. | m³ | 0.48
GOC020 | Poteau circulaire en béton armé. | m³ | 0.628
GOC050b | Poutre en béton armé. | m³ | 0.6
GOC050c | TER - Acrotère béton armé terrasse R+1. [20x30cm ht x 21 ml] | m³ | 1.26
01.05.02 | Plancher
GBD010 | GAR - Dallage en béton. [Garage] | m² | 18
GBH020 | GAR - Hérisson sous dallage, avec granulats recyclés.[Dalle Garage] | m² | 18
GPH010 | ISO - Plancher (15+5) Poutrelles/Entrevous PSE.[RDC.138 +R1.50 m²] | m² | 188
GRB010 | ISO - Planelles-béton (15+5) pour about de plancher PSE. [52.6 +21.4 ml] | m | 74
GPB010 | PH - Plancher BA R+1 / Dalle pleine ep.25 | m² | 100
GRT030 | PH - Planelles terre-cuite + isolation pour maçonnerie de briques collées. | m | 45.6
01.05.03 | Escalier
GEB030 | ESC - Escalier BA. [24 hauteurs] | m² | 6.6
GEB040 | ESC - coffrage pour paillasse d'escalier [24 hauteurs] | m² | 6.6
GEB030b | Esc - Escalier BA (9 hauteurs) + Palier [3.3+1.7] | m² | 4.55
GEB040b | Esc- coffrage pour paillasse d'escalier (9 hauteurs) + Palier | m² | 4.55
TOTAL (H.T)
T.V.A
TOTAL (T.T.C)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 2 CHA
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°02 / CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 02
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
02-LOT | Charpente / Couverture / Etanchéité
02.01 | Charpente
GCB010 | CHA - Fermette troquée, en bois scié. | U | 8
GCB011 | CHA - Fermette, en bois scié. | U | 14
02.2 | Couverture
EUT010b | TOIT - Couverture de tuiles en terre cuite. | m² | 127
EUI010b | TOIT - Rive d'une toiture avec des pièces en terre cuite. | m | 13.2
EUU030b | TOIT - Faîtage de tuile en terre cuite. | m | 10.8
EUS020 | TOIT - Rencontre du versant avec un parement vertical. | m | 11.8
EUV010 | TOIT - Avant-toit | m | 21.4
TQG010 | EP - Gouttière visible de pièces usinées. | m | 21.1
TQN030 | EP - Descente visible à l'extérieur du bâtiment pour eaux pluviales. | m | 16
TQN040 | EP - Descente visible en fonte [h.100] | m | 4
02.03 | Etancheite
ETE050 | Toiture terrasse chaude accessible, avec terrasse sur plots. Etanchéité type bicouche. | m² | 45
ETI040b | Rencontre de toiture terrasse chaude, accessible avec un parement vertical. Imperméabilisation avec des membranes bitumineuses. | m | 28
ETI070b | Rencontre de toiture terrasse chaude, accessible avec un écoulement. Imperméabilisation avec des membranes bitumineuses. | U | 2
TOTAL (H.T)
| T.V.A | 20%
TOTAL (T.T.C)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 3 MEN
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°03 / MENUISERIES ALU
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 03
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
03-LOT | Menuiseries extérieures
EMU010 | 1 - RDC - Menuiserie ALU -> Baie de passage / Entrée [6.30 m²] | m² | 6.3
EVO080 | 1 - Double vitrage /sécurit 44-2 | m² | 6.3
EMU020 | 2 - RDC - Châssis fixe ALU - vitrine 1800x2250 mm [4.10 m²] | U | 1
EVO080 | 2 - Double vitrage /sécurit 44-2 | m² | 4.1
EMU02f | 3 - RDC - Châssis fxe ALU [Entre Labo/Vente] 1500x950 mm [1.45 m²] | U | 1
EVS010 | 3 - Simple vitrage /sécurit 44-2 | m² | 1.45
EMU02b | 4 -RDC - Porte fenêtre ALU + VR /1400x2150 mm [3 m²] | U | 1
EVO010 | 4 - Double vitrage - 4/16/4 | m² | 3
EFV010 | 4 - VR - Volet roulant à lames ALU électrique | m² | 1.45
EMU02d | 5/7 - R+1 / Baie d'éclairage, 2 vantaux ALU /1200xht1500 mm [1.80 m²] | U | 3
EVO010 | 5/7 - Double vitrage - 4/16/4 | m² | 5.4
EFV010 | 5/7 - VR - Volet roulant à lames ALU électrique | m² | 5.4
EMU02e | 8 - R+1 / Baie Coulissante, 3 vantaux ALU /3000xht2150 mm [6.45 m²] | U | 1
EVO010 | 8 - Double vitrage - 4/16/4 | m² | 6.45
EFV010 | 8 - VR - Volet roulant à lames ALU électrique | m² | 6.45
EME110 | 9 - Bloc-porte extérieur d'entrée, vitrée, avec moulure. [9000x2150] | U | 1
EMP010 | ENS - Pose d'une menuiserie. < 2m² | U | 4
EMP01b | ENS - Pose d'une menuiserie < 4m² | U | 3
EMP01c | ENS - Pose d'une menuiserie > 4m² | U | 2
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 4 PLA
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°04 / PLATRERIE - ISOLATION
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 04
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
04-LOT | Platrerie/Isolation
04.01 | • Plâtrerie / Cloisons / Contre-cloisons / Plafonds
FDH080 | BA13 - Habillage en plaques de plâtre [2.60ht] | m² | 62
FDH010b | DOU_ Contre-mur sur rail + isolation [140 mm] | m² | 245
FCO030d | CLO - Cloison en plaques de plâtre sur ossature 48 | m² | 66
FLN050b | Faux plafond continu en plaques de plâtre. vestiaire | m² | 6
FLN060 | Faux plafond continu en plaques de plâtre. Système "PLACO". | m² | 98
FLE080 | Plafond suspendu démontable antibactérien et antifongique, en plaques de plâtre. Système "PLACO". | m² | 45
04.02 | • Menuiseries intérieures et placards
FKM020 | CUI - Mobilier complet de cuisine avec façade. | U | 1
FKI040 | BAT - Porte intérieure battante, en bois / VANTAIL | U | 6
FKF030 | DAS - Bloc-porte DAS double action + oculusc / VANTAIL | U | 2
FKA010 | PLA - Rangement modulaire préfabriquée /140 | U | 3
04.03 | Isolation Thermique Intérieure [ITE]
FIQ020 | Isolation thermique par l'intérieur dans des combles perdus à charpente en bois. | m² | 98
FIQ020rdcex | Isolation thermique par garage Plafond [RDC] | m² | 13
FIQ020esc | Isolation thermique rampant escalier | m² | 4.2
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)
A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 5 ELEC
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°05 / ELECTRICITE CFO-CFA & SSI
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 05
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
05-LOT | CFA/CFO - SSI
05.01 | Laboratoire/Commerce
TLI010 | TGBT - Tableau Électrique mono et triphasé [220 v & 400 v] | U | 1
TLI050 | VDI - Coffret de Communication VDI Grade 3 | m | 1
TFI010b | PRO - Dispositif de protection contre les surtensions. | U | 1
TIA010 | SDI - Centrale de détection automatique d'incendies, Type 4 | U | 1
TIE040 | BAES - Luminaire de secours avec lampe LED, dans des parties communes. | U | 3
TIX090 | SSI - Extincteur portable à eau avec agent extincteur F-500, avec pression incorporée. | U | 1
TIX080 | SSI - Extincteur portable à eau pulvérisée avec additifs AFFF, avec pression incorporée. | U | 2
TIX060 | SSI - Extincteur portable à neige carbonique CO2. | U | 1
TLT030 | TER - Réseau équipotentiel principal. | U | 1
TLL180 | PCT - Prise de courant étanche, encastrée.[PCT 16 A / IP44] | U | 1
TLL170d | PCT - Prise de courant encastrée. [PCT/16A] | U | 15
TLL170g | PCT - Prise de courant encastrée - SOL - [PCT/16A] | U | 5
TLL170h | PCT - Prise de courant encastrée. [PCT/20A] | U | 6
TLL170f | ALIM - Alimentation équipement [20A] | U | 4
TLL170e | TRI - Prise TETRA encastrée. [PCT/16A] | U | 5
TLL170i | TRI - Alimentation équipement [32A] Câblage 5G4 mm² | U | 2
TLL170c | TRI - Alimentation équipement [32A] Câblage 5G 6mm² | U | 1
05.02 | Habitation
TLC | CONSUEL / Vérification et certification de conformité électrique | U | 1
TLI080b | GLT - Gaine technique de logement et coffet de communication | U | 1
TTT040 | VDI - Prise TJ45 câblée | U | 10
TLT030 | TER - Réseau équipotentiel principal. | U | 1
TFI010 | PRO - Dispositif de protection contre les surtensions. | U | 1
TLI030 | CAB - Distribution en installation intérieure de logement [Pour mémoire] | U
TIA020 | DAAF - Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée | U | 1
TLI090 | SA - Simple allumage un point lumineux | U | 8
TLL070 | VV - Interrupteur va et vient encastré.[1 point lumineux] | U | 2
TLL170 | PCT - Prise de courant encastrée. [PCT/16A] | U | 20
TLL170b | PCT - Prise de courant encastrée. [PCT/20A] | U | 4
TLL180 | PCT - Prise de courant étanche, encastrée.[PCT 16 A / IP44] | U | 3
TLL220 | ALIM - Alimentation équipement [20A] | U | 6
TEE020 | SAx - Simple allumage extérieur. | U | 3
TEI310 | ECL - Applique extérieure/ lampe LED.[IP44 / Détecteur] | U | 4
TAI040 | SON - Interphone, vidéophone individuel sans gâche électrique. | U | 1
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)
A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 6 CVC
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°06 / CHAUFFAGE - VENTILLATION - CLIMATISATION / CVC
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 06
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
06-LOT | CVC
06.01 | Laboratoire/Commerce
TVT260 | PAC - Unité extérieure d'air conditionné, système air-air multisplit. | U | 1
TVT230 | PAC - Unité intérieure d'air conditionné, à cassette.[Laboratoire] | U | 1
TVT240 | PAC - Unité intérieure d'air conditionné, de plafond . [Salle ERP] | U | 1
TVR020 | VM - Enrée d'air | U | 1
TVM010 | VM - Extracteur | U | 1
TCL040b | ELE - Radiateur sèche-serviettes.[Vestiaire] | U | 1
06.02 | Habitation
TVR010 | VMC - Entrée d'air menuiserie pour ventilation. | U | 4
TVM140 | VMC - Groupe de ventilation pour installation individuelle. | U | 1
TCN050 | FEU - Poêle à bois. | U | 1
TCV030 | FEU - Conduite individuel à double paroi inoxydable isolé. | m | 5
TVT260b | PAC - Unité extérieure d'air conditionné, système air-air multisplit. | U | 1
TVT220 | PAC - Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par gaines circulaires. | U | 1
TVC220 | PAC - Gaine souple à double paroi isolé [Forfait] | m | 15
TCL040 | ELE - Radiateur sèche-serviettes. [S:Eau] | U | 1
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)
A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 7 SAN
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°07 / PLOMBERIE - SANITAIRES
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 07
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
07-LOT | Plomberie/Sanitaire
07.01 | Laboratoire/Commerce
TPI050 | DIS - Collecteur. [Commerce] | U | 1
TPI020 | DIS - Distribution/Réseau installation intérieure.[Commerce] | U | 1
TCC010 | ECS - Chauffe-eau électrique instantané. | U | 1
TBN020 | LM - Lave-mains mural inox, à commande fémorale | U | 3
TBL020 | LM - Robinetterie mitigeur pour lave-main. | U | 3
AAA080 | SDS - Siphon de sol. | U | 3
TPA050 | EF - Robinet 3/4" | U | 3
TDC010 | PLO - Robinetterie mitigeur pour plonge. | U | 1
TBW030 | WC - avec réservoir bas, en porcelaine sanitaire. | U | 1
07.02 | Habitation
TPI050b | DIS - Collecteur. [habitation] | U | 1
TPI020b | DIS - Distribution/Réseau installation intérieure. [Habitation] | U | 1
TCL020 | ECS - PAC air-eau aérothermique, pour production d'E.C.S. | U | 1
TBW030b | CA - WC avec réservoir bas, en porcelaine sanitaire. | U | 1
TBN020b | CA - Lave-mains mural, en porcelaine sanitaire. | U | 1
TBE010 | EAU - Meuble base pour lavabo. | U | 1
TPI080 | CUI - Installation intérieure pour cuisine. | U | 1
TBL060 | EAU - Lavabos sur plan de travail, en porcelaine sanitaire. | U | 2
TBL020b | EAU - Robinetterie mitigeur pour lavabo. | U | 2
TBU130 | EAU - Colonne de douche avec thermostat. | U | 1
TBU190 | EAU - Receveur de douche à carreler. | U | 1
TBU250 | EAU - Paroi de douche. | U | 1
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)
A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 8 REV
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°08 - REVÊTEMENT SOLS / MUR & PEINTURE
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 08
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
08-LOT | Revetement Sols/Murs
08.1 | Sols
FSJ030 | PEI - Peinture de polyuréthane aliphatique antidérapant.17+13 m²/Escalier | m² | 30
FSA030 | RDC - Chape de mortier de ciment. | m² | 118
FSC260 | RDC - Revêtement de sol intérieur, grès émaillé. POSE : couche épaisse. [71+47 m²] |  | 118
FSC260 | R1 - Revêtement de sol intérieur,grès émaillé. POSE couche mince. | m² | 86
FSC010 | Plinthe céramique. Pose en couche mince. | m | 129
08.2 | Murs
FPO04b | MUR - Peinture plastique sur plaques de plâtre. | m² | 504
FPO04c | PLAF - Peinture plastique sur plaques de plâtre. | m² | 222
FMC100 | EAU - Carrelage mural avec des pièces de grand format de faïence. Pose en couche mince. | m² | 30
FMM010 | EAU - Miroir. | U | 2
FPL040 | POR - Peinture pporte menuisetire intérieure | m² | 14
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)
A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 9 FAC
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°09 / FACADES
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 09
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
09-LOT | Façades
09.1 | Enduits
PHE010 | ECH - Location d'un échafaudage tubulaire de façade. [20 jours] | U | 1
PHE130 | ECH - Montage et démontage d'un échafaudage tubulaire de façade. | U | 1
PHE070 | ECH - Transport et retrait d'un échafaudage tubulaire de façade. | U | 1
EDM010 | END - Mortier d'enduit monocouche. | m² | 310
EBH010 | Bardage bois ou HPL.[intérieur 12 & extérieur 30 m²] | m² | 42
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)

## 10 AExt
Maître d'ouvrage |  |  |  | GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre :
SCI THALIE Immobilier |  |  |  | Laurent Cascales / CTP Architectes
83 Rue du Faubourg Boutonnet, 34000 Montpellier |  |  |  | A définir / BET Structure
Représentant : M. Michaël Valentin |  |  |  | Charles Beaufort / BET Thermique
Département de l’Hérault
PROJET VALENTIN
Avenue de la Gare, 34290 Espondeilhan
LOT N°10 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre. |  |  |  |  | LOT 10
Les Numéros d'articles font référence aux CCTP | [5 empty] | TRANCHE UNIQUE
Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.
|  |  | Quantité |  | Edition du : | 2025-02-01
CODE | DESIGNATION | UNITE | MOE | ENT. | PU. | TOTAL
10-LOT | Aménagement exterieur
ALG030 | CLO - Clôture en panneau grillagé soudé modulaire + Brise-vue. | m | 21.2
ALB010 | BAA - Barrière acoustique absorbante. | m² | 12
EGL010 | CG - Garde-corps extérieur, en acier. | m | 16
ASW010 | TER - Terrasse extérieur deck en bois (classe 4) ou WPC (Wood Plastic Composite) | m² | 38
EWW010 | Faux plafond démontable à l'extérieur en WPC. | m² | 35
ASW4080 | TER - Jardinière colonne en bois [40x40x80ht] | U | 2
AWS010 | TER - Jardinière rectangulaire, XXL en bois [150x150x50ht] | U | 5
AWS220 | TER - Jardinière rectangulaire XXL en bois [220x50x50ht] | U | 1
TQR070 | PUI - Puisard avec pompe de relevage. | U | 1
TOTAL (H.T)
| TVA | 20%
TOTAL (T.T.C)

A …………………………………………., le ………………………………………
LIEU, DATE (tampon et signature)